启东市城市水处理有限公司及园区污水厂化验用品采购项目市场询价表
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	抗坏血酸 100g/瓶
	5瓶
	
	
	至少分析纯

	2
	纳氏试剂 100ml/瓶
	30瓶
	
	
	

	3
	酒石酸钾钠 500g/瓶
	5瓶
	
	
	

	4
	过硫酸钾500g/瓶
	5瓶
	
	
	

	5
	过硫酸钾200g/瓶 总氮用
	5瓶
	
	
	

	6
	氢氧化钠250g/瓶 电子级
	2瓶
	
	
	

	7
	[bookmark: _GoBack]硫酸银 100g/瓶
	5瓶
	
	
	/

	8
	二甲酚橙指示液 2g/L
	2瓶
	
	
	/

	9
	氯化锌标准滴定溶液
	1瓶
	
	
	c(ZnCl2)=0.02mol/L

	10
	50ml棕色四氟酸碱两用滴定管
	10支
	
	
	/

	11
	丁腈手套-M码
	30箱
	
	
	加厚

	12
	丁腈手套-L码
	5箱
	
	
	加厚

	13
	一次性手套
	50包
	
	
	/

	14
	实验服-薄
	5件
	
	
	/

	15
	石英比色皿
	6个
	
	
	/

	16
	玻璃搅拌棒
	5根
	
	
	/

	17
	磁力搅拌子
	5个
	
	
	C8*25mm

	18
	COD加热管三球冷凝管
	2根
	
	
	总长540mm，下端磨口为24/29

	19
	COD冷凝管配套磨口锥形瓶
	10个
	
	
	瓶高146mm.磨口24/29

	20
	COD加热管
	15支
	
	
	40/38

	21
	比色管架
	5个
	
	
	放50ml比色管，6孔

	22
	玻璃抽滤套装
	2套
	
	
	漏斗300mL,抽滤瓶1000mL

	23
	双圈定性滤纸
	50盒
	
	
	11cm

	24
	量筒刷（1000mL）
	5个
	
	
	/

	25
	2ml刻度移液管
	5支
	
	
	/

	26
	5ml胖肚移液管
	5支
	
	
	/

	27
	10ml胖肚移液管
	5支
	
	
	/

	28
	250ml烧杯
	5个
	
	
	/

	29
	500ml烧杯
	10个
	
	
	/

	30
	2000ml烧杯
	4个
	
	
	/

	31
	200ml容量瓶
	2个
	
	
	/

	32
	1000ml容量瓶
	2个
	
	
	/

	33
	50ml具塞比色管
	12支
	
	
	/

	34
	化验纸巾
	40箱
	
	
	/

	35
	不锈钢单头药匙
	5个
	
	
	16cm

	36
	取样桶（采水器）
	10个
	
	
	304不锈钢/1L

	合计（含税）
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