| 序号 | 项目名称 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3KW搅拌器维修 | 定子线圈 | 1 | 台 |  |  | 搅拌器材质均为不锈钢 |
| 2 |  | 配套轴承 | 2 | 只 |  |  |  |
| 3 |  | 配套机封 | 2 | 只 |  |  |  |
| 4 |  | 不锈钢叶轮 | 1 | 只 |  |  |  |
| 5 |  | 转轴维修（动平衡） | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 维修费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

启东市城市水处理有限公司一期厌氧池搅拌器维修项目报价表

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：